南区漏水维修工程项目

采购文件

项目名称： 南区漏水维修工程

供应商：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

采购单位：	中国听力语言康复研究中心

日期时间： 2024年9月

# 市场询价（工程类）

我单位拟就下述项目采用市场询价方式，现邀请贵公司进行响应。

- 采购内容：

| - 采购内容 | - 采购预算 - （万元） | - 施工时间 | - 施工地点 | - 具体需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南区漏水维修工程 | 19.89 | - 合同签订后40个日历日 | - 北京市 | 详见采购需求 |

注：超出此预算价格视为无效投标

- 供应商资质要求

（1）须在中华人民共和国境内合法注册、有法人资格和经营许可，具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）在经营活动中三年内没有重大违法记录；

（6）被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，不得参与本项目的采购活动；

（7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

（8）符合法律、行政法规规定的其它要求；

（9）本项目报价为全费用综合报价，应包括完成该工程项目的人工、材料、机械、企业管理费、利润、规费、税金、措施项目费、其他项目费、保险费、专利技术和特殊工艺、维护、缺陷修复、政策性文件规定费用及合同包含的所有责任、义务和风险等各项费用。

（10）本项目不接受联合体报价，不得分包或转包；

（11）本项目不接受联合体服务商。

3. 供应商提供资质及文件：

（1）营业执照副本（复印件加盖公章）

（2）法人委托书（加盖公章）、法人及委托人身份证（复印件加盖章）

（4）信用中国截图（复印件加盖公章）

（5）工程量清单（加盖公章）

（6）施工设计图和施工方案（加盖公章）

（7）同类业绩证明（含合同首页、盖章页、发票）（复

印件加盖公章）

- 4. 响应截止时间：2024年9月29日 9:00（北京时间），逾期收到或不符合规定的响应文件恕不接受。

- 5. 响应文件递交方式：供应商应当在响应截止时间之前，将完整的响应文件（密封盖公章）（一式两份，一正一副）邮寄或送达至北京市昌平区七北路 49 号。

6. 投标文件须采用胶装，统一装在密封袋中，密封袋封口处密封并加盖投标人单位公章，封面上注明“项目名称、投标人名称”字样。

- 7.本项目评审采用综合评分法，按评审后得分由高到低

- 顺序排列。

- 8.本项目安排现场踏勘，时间为2024年**月**日，现场踏勘联系人：朱老师，联系电话：010-84642996。

联系人：祁老师       联系电话：010-81937558

中国听力语言康复研究中心

2024年9月25日

- 南区漏水维修工程采购项目

一、项目描述

1.项目名称：南区漏水维修工程

2.采购单位：中国听力语言康复研究中心

3.采购背景：2024年雨季发现南区建筑物多处出现漏水、屋顶开裂、塌陷等问题。本次拟对重点漏水部位进行维修。

- 4.采购地点：北京市朝阳区惠新里甲8号

- 二、服务内容及服务要求

- 本次拟申请对南区三个区域漏水位置进行维修，具体需求如下：

- （一）南区语训部咨询室（门岗东侧）室外屋顶

- 1.检查室外屋顶局部塌陷积水原因以及室内屋顶开裂原因；

- 2.维修或更换室外屋顶结构及室内屋顶吊顶，更换新型防水材料重新吊顶，恢复安全使用要求；

- 3.室内吊顶重新做石膏线造型或不破坏原造型；

- 4.弧形窗上墙皮脱落修复，室外窗户外延需防水处理；

- 5.换现有管灯为600*600节能吸顶灯六个；

- 6.吊顶内管线重新布线，确保安全性及可靠性。

- （二）二段主楼雨棚漏水维修项目维修需求

- 1.雨棚石膏板开裂下沉，更换新型防水材料重新吊顶；

- 2.更换现有筒灯为600*600节能吸顶灯六个；

- 3.雨棚顶部拆除原防护网，保留钢结构，重新铺设抗冲击型材（需防水、防腐、无变形，确保不再漏水）；

- 4.疏通水道，确保畅通（必要时更换管道）；

- 5.修缮需要保持面层平滑、链接处牢固、不开裂不变形；石材板缝间需要防水处理。

- （三）基因室屋面漏水维修要求：

- 1.查找漏水点位，用新型防水材料或其他有效工艺对漏水点进行封堵；因漏水点涉及5段2层相邻库房5207、5206两间房屋，请一并查看维修，封堵隐患点，确保后期不再出现反复漏水情况，更换新型防水材料重新吊顶；

- 2.材料及附件符合国家相关标准，达到防火耐用防腐不易老化的效果；

- 3.室内现有霉斑进行清除见新；

- 4.室内现有漏点注浆打胶封堵，避免二次渗漏。

- 注：以上项目具体情况以勘察单位现场踏勘为准，需要出具施工方案、施工图纸、明细、预算等，同时施工完毕后出具竣工图及水电线路走向图等；以上维修内容需求在施工前与委托方确认，细节进行详细沟通，不可偷工减料，以次充好，减少使用周期及寿命，并且提出日常使用保养要求及方法。委托方后期不再追加任何费用，请确保方案有效。

- 三、递交文件要求

- 1．根据采购方提供的有关资料、相关技术规范和标准，结合自身实力自主报价。

- 2．参与比选的全套文件应无涂改或行间插字和增删，如有修改，修改处应由参选单位加盖单位的公章。

- 3．按照采购文件要求编制相关文件，递交的文件均应编写目录及页码。

- 4．参与单位应确保其所提供的投标资料的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任自行承担。

- 5.个别参与单位的报价明显低于其他通过符合性审查参选单位的报价，且有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，我中心可要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述），必要时提交相关证明材料。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其影响文件作为无效处理。

- 四、预期效益：

- 通过该项目体现采购方整体形象，建立安全可靠的工作环境，减少非必要人员劳动力支出，提升医疗、教育、行政工作效率，提高残疾人幸福感获得感，发挥好采购方在听力语言康复研究中心的专业引领和示范作用。

- 两年内有效减少维修维护成本费用，提升职工创收工作环境，减少意外伤害赔付。

附件一：

投 标 函

致：中国听力语言康复研究中心

根据你方招标项目：                       采购文件，遵照<<中华人民共和国政府采购法>>等有关规定，经研究采购文件中合同条款、内容、要求、质量、验收标准及其他相关内容后。经我方反复测算，愿以人民币      万元的投标总报价。

我方已详细审核全部采购文件，包括有关附件。

一旦我方中标，我方保证按照投标函附录承诺中的要求完成并全部工作。

如果我方中标，我方将按照合同条款约定，积极配合贵单位进行检查验收工作。

我方完全履行响应文件规定的投标有效期，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

除非另外达成协议并生效，贵单位的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

供应商（盖章）：

单位地址：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

邮政编码：          电话：          传真：

开户银行名称：

开户银行帐号：

日期:  2024年 月  日

- 附件二：

- 法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：                性别：

年龄：                职务：

系                    （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：          （盖单位章）

法定代表人：      （签字或盖章）

日  期：      年     月     日

- 附件三：

法定代表人授权委托书

本人             （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改本招标项目比选文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                        。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字。

投标人：                  （盖单位章）

法定代表人：            （签字或盖章）

委托代理人：             （签字或盖章）

日    期：      年     月     日

附件四：

诚信情况承诺书

致： 中国听力语言康复研究中心

我司参加贵单位                                 项目投标，在此郑重承诺：

- 我司不存在以下情形：

- 被纪检监察部门立案调查，违法违规事实成立的；

- 未按规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；

- 隐瞒真是情况，提供虚假资料的；

- 以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；

- 与其他采购参加人串通投标的；

- 在采购活动中应当回避而未回避的；

- 恶意投诉的；

- 向采购项目相关人员行贿或提供其他不当利益的；

- 阻碍、抗拒主管部门监督检查的；

- 履约检查不及格或评价为差的；

- 主管部门认定的其他情形。

- 2.我司已清楚理解：如我司作出虚假承诺，我司的投标将被作废，同时被贵单位列入不良记录名单。

投标人盖章：

投标人法定代表人或授权代表签字：

附件五：

报价单

| 内容 | 投标报价（元） | 服务期 |
| --- | --- | --- |
| 南区漏水维修工程项目 | 人民币大写： 人民币小写： |  |

投标人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日      期：

附件六

评审办法

本项目评审采用综合评分法。总分100分，评分分值计算保留小数点后两位。

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应采购文件中“供应商提供资质及文件”的要求 | 7 | 完全响应文件要求得7分，每少一项扣1分，超过3项未响应得0分。 |  |
| 2 | 项目需求理解 | 15 | 项目需求内容详细、分析透彻、理解认识度高，针对性强，充分考虑采购人需求，符合采购方实际情况得15分；提供了简单、通用的项目需求理解及分析且符合招标方实际情况，得7-14分；未提供相应内容或提供的需求理解及分析与招标方实际情况有偏差的，得1-6分，未提供相关内容得0分。 |  |
| 3 | 施工设计图和设计方案 | 30 | 1.根据采购实际需求切实考虑采购人需求和现场环境及建筑物结构等综合因素，制定可行性高的施工设计方案，且详细解释方案，本项得30分；2.服务商提供的脚本设计方案充分满足需求得21-29分；3.服务商提供的脚本设计方案基本满足需求得11-20分；4.未提供相关内容或简单不符合实际需求，得0-10分； |  |
| 4 | 施工进度计划时间表 | 15 | 提供了完整、详细的项目进度计划，有针对性，完全满足项目要求，得15分；提供了简单、通用的进度计划，基本满足项目要求，得8-14分；提供的进度计划有欠缺，得1-7分；未提供相应内容，得0分。 |  |
| 5 | 团队配置 | 5 | 按照项目实际情况提供人员配置情况说明得5分；提供人员配置但不详细，得2分，无人员配置说明，得0分。 |  |
| 6 | 质量保证 | 13 | 提供了完整、详细的质量保证措施，有针对性，完全满足项目要求，提供质量保证承诺得13分；提供了简单、通用的质量保证措施，基本满足项目要求，得7-12分；提供的质量保证措施有欠缺，得1-6分；未提供相应内容，得0分。 |  |
| 7 | 价格 | 15 | 价格分采用低价优先法计算，在有效报价的基础上确定评审基准价，即满足采购要求且价格最低的报价为评审基准价，其价格分为满分15分： P基准价=满足采购要求且价格最低的报价 其他供应商的价格分按照下列公式计算： 报价得分=（评审基准价/报价）×15。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |